# Приложение №3

# Утверждаю

___________________________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя,

___________________________________________________

являющегося организатором конкурса,

___________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

___________________________________________________

факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 200___ г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

# 1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |

# I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

# 1. Подметание полов во всех помещениях общего

пользования, кабинах лифта и их влажная уборка            ________ раз(а) в неделю

2. Очистка и влажная уборка мусорных камер                  ________ раз(а) в неделю

# 3. Мытье и протирка закрывающих устройств

мусоропровода								   ________ раз(а) в месяц

# 4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников

в помещениях общего пользования				       ________ раз(а) в год

# 5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего

пользования, включая двери мусорных камер		      ________ раз(а) в год

6. Уборка чердачного и подвального помещений                  ________ раз(а) в год

7. Подготовка зданий к праздникам                                        ________ раз(а) в год

8. Очистка и помывка фасадов зданий

9. Обработка фасадов гидрофобными или другими

специальными растворами

# II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего

имущества многоквартирного дома

10. Подметание земельного участка в летний период         _______ раз(а) в неделю

11. Полив тротуаров

12. Уборка мусора с газона, очистка урн                            ________ раз(а) в неделю

13. Уборка мусора на контейнерных площадках               ________ раз(а) в неделю

14. Полив газонов                                                                         ________ раз(а) в год

15. Стрижка газонов                                                                     ________ раз(а) в год

16. Подрезка деревьев и кустов                                                  ________ раз(а) в год

17. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных

площадок, элементов благоустройства

18. Сдвижка и подметание снега при отсутствии

снегопадов                                                                             ________ раз(а) в неделю

19. Сдвижка и подметание снега при снегопаде                 По мере необходимости.

Начало работ не позднее____ часов после начала снегопада

20. Ликвидация наледи						_____________________

21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек		_____________________

2.2  Обслуживания и ремонта лифта в соответствии с технической документацией

# III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта

22. Вывоз твердых бытовых отходов                                  ________ раз(а) в неделю

23. Вывоз крупногабаритного мусора

# IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

24. Укрепление водосточных труб, колен и воронок               ________ раз(а) в год

# V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

25. Проведение технических осмотров и устранение

незначительных неисправностей в системах

водопровода и канализации, теплоснабжения, вентиляции,

дымоудаления, электротехнических устройств:

Прочистка канализационного лежака                                      _________ раз(а) в год

Проверка исправности канализационных вытяжек                _________ раз(а) в год

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах      _________ раз(а) в год

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры

сопротивления изоляции проводов                                            ________ раз(а) в год

26. Регулировка и наладка систем отопления

27. Проверка и ремонт коллективных приборов учета                      Кол-во и тип 											            приборов,

требующих    											           проведения

проверки или 											           ремонта

________ шт.

# VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

28. Устранение аварии                                                   На системах

водоснабжения,

теплоснабжения,

газоснабжения - в течение

______ минут, на системах

канализации - в течение ___

минут, на системах

энергоснабжения - в течение

___ минут после получения

заявки диспетчером

29. Выполнение заявок населения:

Протечка кровли                                                                                _______ сутки(ок)

Нарушение водоотвода                                                                            _______ суток

Замена разбитого стекла                                                                   _______ сутки(ок)

Неисправность осветительного оборудования помещений

общего пользования                                                                                 _______ суток

Неисправность электрической проводки оборудования                      _______ часов

Неисправность лифта                                                            _______ часов с момента

получения заявки

# VII. Прочие услуги

30. Дератизация                                                                      _______ раз (а) в год

31. Дезинсекция                                                                      _______ раз(а) в год

32. Обслуживание сетей радиовещания

33. Обслуживание антенного хозяйства

34. Предоставление услуг телекоммуникаций

35. Иные услуги

# 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества

# Вид работ

# Фундаменты

1. Устранение повреждений фундаментов

2. Осушение

3. Устранение замачивания грунта под фундаментом

4. Ремонт внутридомовых и наружных дренажей

5. Устранение осадок фундаментов

6. Устранение причин деформации фундаментов

7. Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала

8. Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента

9. Восстановление (ремонт) приямков

10. Восстановление (ремонт) отмосток

11. Восстановление (ремонт) гидроизоляции

12. Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты

# Каменные, кирпичные, железобетонные стены

13. Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках

14. Восстановление теплозащиты стен

15. Модернизация теплоизоляции стен

16. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен

17. Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок

18. Восстановление несущей способности стен

19. Устранение деформации стен и перегородок

20. Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения

21. Восстановление (ремонт) разрушенного и поврежденного отделочного слоя

22. Восстановление (ремонт) облицовки плиткой

23. Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов

24. Окраска фасадов

25. Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры

26. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен

27. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны  пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)

28. Защита стальных элементов от коррозии

29. Окраска стен помещений общего пользования

# Деревянные стены

30. Устранение крена, просадок, выпучивания стен

31. Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми

32. Восстановление (ремонт) стен, поврежденных гниением, домовыми  грибками, дереворазрушающими насекомыми

33. Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах

34. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен

35. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки

36. Восстановление и модернизация теплозащиты стен

37. Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин

38. Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения

39. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен

40. Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны  пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)

41. Защита стальных элементов от коррозии

42. Окраска стен помещений общего пользования

# Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

43. Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров

44. Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров

45. Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов,   лоджий, козырьков и эркеров

46. Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий

47. Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов,   лоджий, козырьков и эркеров

# Перекрытия

48. Устранение повреждений перекрытий

49. Восстановление теплотехнических свойств

50. Восстановление акустических свойств перекрытий

51. Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)

52. Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен,  санитарно-технических устройств и других элементов

53. Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками   и/или дереворазрушающими насекомыми

54. Усиление перекрытий

55. Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий

56. Устранение смещения несущих конструкций

57. Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия

# Полы

58. Устранение повреждений полов в местах общего пользования  многоквартирного дома

59. Восстановление защитноотделочного покрытия пола

60. Окраска деревянных полов

61. Ремонт полов

# Перегородки

62. Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок

63. Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок

64. Восстановление (ремонт), модернизация влагозащитных свойств перегородок

65. Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона   или выпучивания перегородок

66. Восстановление облицовки перегородок

67. Окраска перегородок

# Крыши

68. Устранение протечек кровли

69. Ремонт, модернизация кровли

70. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)

71. Окраска металлической кровли

72. Покрытие мягких кровель защитными мастиками

73. Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях

74. Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше

75. Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн

76. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции

77. Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб

78. Восстановление (ремонт) дефлекторов

79. Восстановление (ремонт) выходов на крышу

80. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.

81. Восстановление (ремонт) систем водоотвода

82. Ремонт примыканий и заделка стыков

83. Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак

# Окна, двери, световые фонари

84. Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования

85. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования

86. Замена дверей в помещениях общего пользования

87. Замена окон в помещениях общего пользования

88. Утепление дверей в помещениях общего пользования

89. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов

# Лестницы

90. Ремонт металлических косоуров

91. Устранение повышенных прогибов площадок и маршей

92. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток

93. Ремонт, замена перил

94. Окраска металлических элементов лестниц

95. Устройство, ремонт пандусов

# Печи

96. Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей

97. Ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг разделки и выпадения из нее кирпичей

98. Ремонт печей, в том числе топливной камеры, дымоходов, топочной арматуры

99. Перекладка печей

# Теплоснабжение

100. Ремонт, замена котлов

101. Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей

102. Ремонт, промывка отопительных элементов

103. Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов

104. Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения

105. Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования

106. Ремонт элеваторного узла

107. Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств

# Горячее водоснабжение

108. Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения

109. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета

110. Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды

111. Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения

112. Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения

# Газоснабжение

113. Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения

114. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования

115. Ремонт газоиспользующего оборудования

# Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование

116. Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств

117. Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования

118. Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования

119. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей

120. Ремонт, замена этажных щитков и шкафов

121. Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования

122. Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования

# Водопровод и водоотведение

123. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения

124. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации

125. Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения

126. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети   общего пользования

# Мусоропроводы

127. Ремонт загрузочных люков

128. Ремонт ствола мусоропровода

# Лифты

129. Ремонт, замена кабины лифта

130. Ремонт дверей лифта

131. Ремонт, замена механического и иного оборудования

# Антенна, сети радио, телефонные, иные коммуникационные сети

132. Ремонт, замена антенного оборудования

133. Ремонт, замена внутридомовых сетей радио, телефона, иных коммуникационных сетей

# Объекты внешнего благоустройства

134. Ремонт объектов внешнего благоустройства

135. Строительство объектов внешнего благоустройства

# Прочие работы

136. Проведение энергоаудита здания